附件2

张掖市动物卫生监督所

兽医实验室维修维保报价表

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1	外转子风机	450S	1	台
更换原有净化机组原装外机风机
2	PLC控制器	CPU-224XP	1	套
更换原有自动化控制，西门子扩展模块，更换完后输入匹配的转速和程序
3	PLC扩展模块	EM-231	4	套
更换原控制中的西门子扩展模块
4	送风机组过滤器	1.名称：送风机组过滤器
2.规格：495*595*46	2	套
更换，更换后调整压差
5	送风机组过滤器	1.名称：送风机组过滤器
2.规格：495*295*46	2	套
更换，更换后调整压差
6	室内高效过滤器	1.名称：高效过滤器
2.规格：500m3/h	3	套
更换，更换后调整压差
7	室内高效过滤器	1.名称：高效过滤器
2.规格：1000m3/h	2	套
更换，更换后调整压差
8	室内高效过滤器	1.名称：高效过滤器
2.规格：1500m3/h	2	套
更换，更换后调整压差
9	运输费用
1	项
10	安装维修费用
1	项
交通 维修及调试费用
总计
联系人
报价单位（盖章）

备注：本单位不提供任何维修工具，各维修供应商报价时考虑后续维修价格和不可控的因素。